## df_FP2
DateTime | Latitude | Longitude | DO (mg/L) | DO (Sat %) | FLUOR | EXO2 ChlA Fluorescence (ug/L) | EXO2 ChlA Fluorescence (FNU) | pH | Specific Conductance (uS/cm) | Water Temp (degrees C) | FP - Green Algae (ug/L) | FP - Cyanobacteria (ug/L) | FP - Diatoms (ug/L) | FP - Cryptophytes (ug/L) | FP - Total Fluorescence (ug/L)
2022-08-23 10:08 | 38.0623 | -122.2583 | 8.6883 | 112.25 | 14.4992 | 3.6342 | 6.6167 | 8.0525 | 34168.3333 | 21.8367 | 7.03 | 0 | 21.93 | 0 | 28.96
2022-08-23 10:09 | 38.0622 | -122.2639 | 8.2417 | 106.1917 | 10.015 | 2.5125 | 6.7417 | 8.0108 | 34346 | 21.6625 | 4.79 | 0.1 | 14.74 | 0 | 19.63
2022-08-23 10:10 | 38.0622 | -122.2693 | 8.2273 | 105.9455 | 10.2518 | 2.5736 | 10.2364 | 8.0118 | 34702.1818 | 21.5291 | 4.54 | 0.23 | 13.78 | 0 | 18.54
2022-08-23 10:11 | 38.0622 | -122.2748 | 8.6167 | 111.2083 | 14.7117 | 3.6883 | 10.2417 | 8.0567 | 34982.5 | 21.6067 | 6.12 | 0.08 | 18.62 | 0.02 | 24.83
2022-08-23 10:12 | 38.0624 | -122.2806 | 8.5608 | 110.5 | 14.4283 | 3.6175 | 14.1417 | 8.055 | 35375.75 | 21.5258 | 6.18 | 0.03 | 19.15 | 0 | 25.36
2022-08-23 10:13 | 38.0623 | -122.2865 | 8.6158 | 111.3333 | 14.9942 | 3.7592 | 19.8833 | 8.0658 | 35823 | 21.4925 | 6.28 | 0.2 | 19.42 | 0 | 25.89
2022-08-23 10:14 | 38.062 | -122.2921 | 8.3783 | 108.5667 | 14.5492 | 3.6467 | 31.7417 | 8.0625 | 36583.0833 | 21.4783 | 5.88 | 0.33 | 17.88 | 0 | 24.09
2022-08-23 10:15 | 38.0615 | -122.2978 | 8.3133 | 107.8083 | 15.48 | 3.8792 | 66.225 | 8.0967 | 37406.9167 | 21.3208 | 6.68 | 1.03 | 18.97 | 0 | 26.68
2022-08-23 10:16 | 38.0612 | -122.3037 | 8.73 | 113.1583 | 15.9517 | 3.9983 | 20.4833 | 8.1017 | 36609.6667 | 21.4875 | 6.67 | 0.51 | 19.74 | 0 | 26.92
2022-08-23 10:17 | 38.0613 | -122.3099 | 9.0083 | 116.7667 | 15.2825 | 3.83 | 10.0583 | 8.12 | 36560.4167 | 21.4883 | 6.73 | 0 | 20.92 | 0 | 27.65
2022-08-23 10:18 | 38.0616 | -122.3162 | 9.07 | 117.6833 | 15.6175 | 3.915 | 9.625 | 8.1275 | 36890.75 | 21.4883 | 6.76 | 0 | 21.07 | 0 | 27.83
2022-08-23 10:19 | 38.0631 | -122.3223 | 9.0925 | 118.1833 | 14.5683 | 3.6517 | 9.5333 | 8.1383 | 37247 | 21.4867 | 6.66 | 0 | 20.57 | 0 | 27.23
2022-08-23 10:20 | 38.0651 | -122.3284 | 9.1075 | 118.4833 | 13.7608 | 3.4483 | 9.2 | 8.1467 | 37354.5 | 21.5167 | 6.28 | 0 | 18.56 | 0 | 24.84
2022-08-23 10:21 | 38.067 | -122.3346 | 9.1667 | 119.275 | 14.6442 | 3.6708 | 10.0833 | 8.1558 | 37472.8333 | 21.495 | 6.67 | 0 | 19.57 | 0 | 26.24
2022-08-23 10:22 | 38.0688 | -122.3409 | 9.1575 | 119.15 | 15.445 | 3.8725 | 11.125 | 8.16 | 37629 | 21.4667 | 6.73 | 0 | 20.21 | 0 | 26.94
2022-08-23 10:23 | 38.0708 | -122.347 | 9.1383 | 118.8583 | 17.1717 | 4.3033 | 12.6333 | 8.16 | 37720.1667 | 21.4192 | 7.23 | 0 | 21.94 | 0 | 29.17
2022-08-23 10:24 | 38.0726 | -122.3532 | 9.125 | 118.65 | 18.9658 | 4.7508 | 16.1583 | 8.1675 | 37872.8333 | 21.3733 | 7.73 | 0 | 24.15 | 0 | 31.88
2022-08-23 10:25 | 38.0739 | -122.3596 | 9.0133 | 117.35 | 19.4908 | 4.8825 | 23.0833 | 8.1667 | 38283.1667 | 21.3567 | 7.85 | 0 | 24.23 | 0 | 32.08
2022-08-23 10:26 | 38.0758 | -122.3657 | 9.1608 | 119.4083 | 21.4317 | 5.3683 | 18.9 | 8.1933 | 38636.4167 | 21.3242 | 8.52 | 0 | 26.54 | 0 | 35.06
2022-08-23 10:27 | 38.0778 | -122.372 | 9.3342 | 121.7083 | 26.3458 | 6.5958 | 14.3583 | 8.22 | 39068.8333 | 21.2517 | 9.58 | 0 | 30.54 | 0 | 40.12
2022-08-23 10:28 | 38.0795 | -122.3783 | 9.5233 | 124.275 | 29.76 | 7.4492 | 13.8167 | 8.2542 | 39472.8333 | 21.2033 | 11.34 | 0 | 36.44 | 0 | 47.78
2022-08-23 10:29 | 38.0813 | -122.3846 | 9.5583 | 124.8917 | 26.3825 | 6.6042 | 13.1667 | 8.3033 | 39764.75 | 21.2117 | 11.98 | 0 | 36.08 | 0 | 48.05
2022-08-23 10:30 | 38.0825 | -122.3912 | 9.51 | 124.4083 | 26.53 | 6.6442 | 14.1583 | 8.3425 | 40198.75 | 21.1792 | 11.47 | 0 | 31.38 | 0 | 42.85
2022-08-23 10:31 | 38.0835 | -122.3964 | 9.6808 | 126.7917 | 31.51 | 7.8883 | 14.525 | 8.3725 | 40559.1667 | 21.1567 | 13.19 | 0 | 37.53 | 0 | 50.72
2022-08-23 10:32 | 38.0835 | -122.398 | 9.7717 | 127.9833 | 31.705 | 7.935 | 14.5583 | 8.3883 | 40696.9167 | 21.1275 | 14.22 | 0 | 41.16 | 0 | 55.38
2022-08-23 10:33 | 38.0831 | -122.398 | 9.85 | 129.0167 | 30.5733 | 7.6533 | 13.6667 | 8.3975 | 40729.4167 | 21.125 | 14.02 | 0 | 40.38 | 0 | 54.39
2022-08-23 10:34 | 38.0827 | -122.3978 | 9.8508 | 129.0333 | 35.0142 | 8.7625 | 13.8667 | 8.3975 | 40704.5833 | 21.1267 | 14.83 | 0 | 43.32 | 0 | 58.15
2022-08-23 10:35 | 38.0826 | -122.3975 | 9.8492 | 128.9917 | 31.5825 | 7.9058 | 13.6083 | 8.3908 | 40679.1667 | 21.1375 | 14 | 0 | 40.97 | 0 | 54.97
2022-08-23 10:36 | 38.0829 | -122.3973 | 9.8775 | 129.4083 | 30.8175 | 7.715 | 13.2667 | 8.4 | 40668.6667 | 21.15 | 13.75 | 0 | 40.14 | 0 | 53.88
2022-08-23 10:37 | 38.0832 | -122.397 | 9.8745 | 129.3636 | 31.6645 | 7.9264 | 13.8909 | 8.3991 | 40671.5455 | 21.1455 | 14.19 | 0 | 41.72 | 0 | 55.91
2022-08-23 10:38 | 38.0834 | -122.3968 | 9.91 | 129.7917 | 33.8358 | 8.47 | 14.2667 | 8.4 | 40675.5 | 21.1283 | 14.55 | 0 | 42.64 | 0 | 57.19
2022-08-23 10:39 | 38.0835 | -122.3967 | 9.9075 | 129.7 | 35.8892 | 8.9808 | 14.1333 | 8.4 | 40681.9167 | 21.1017 | 15.13 | 0 | 45 | 0 | 60.13
2022-08-23 10:40 | 38.0836 | -122.3965 | 9.8567 | 129.0167 | 33.9483 | 8.4967 | 14.425 | 8.4 | 40683.8333 | 21.1042 | 14.71 | 0 | 43.87 | 0 | 58.58
2022-08-23 10:41 | 38.0838 | -122.3963 | 9.8608 | 129.2 | 31.7433 | 7.945 | 14.1333 | 8.4 | 40683.0833 | 21.1408 | 13.96 | 0 | 40.79 | 0 | 54.75
2022-08-23 10:42 | 38.084 | -122.3961 | 9.8575 | 129.1583 | 34.4567 | 8.6242 | 14.8083 | 8.4 | 40684.25 | 21.1467 | 14.58 | 0 | 42.54 | 0 | 57.12
2022-08-23 10:43 | 38.0841 | -122.3959 | 9.9008 | 129.725 | 29.505 | 7.385 | 13.8 | 8.4 | 40686.25 | 21.1517 | 13.81 | 0 | 39.92 | 0 | 53.73
2022-08-23 10:44 | 38.0841 | -122.3957 | 9.9617 | 130.5167 | 30.4358 | 7.6183 | 13.675 | 8.4083 | 40680.1667 | 21.145 | 14.07 | 0 | 40.68 | 0 | 54.75
2022-08-23 10:45 | 38.0841 | -122.3955 | 9.9292 | 130.0833 | 30.5258 | 7.6425 | 14.0833 | 8.4058 | 40673.0833 | 21.1442 | 13.8 | 0 | 39.71 | 0 | 53.52
2022-08-23 10:46 | 38.0841 | -122.3953 | 10.0058 | 131.1167 | 30.7692 | 7.7025 | 13.5417 | 8.41 | 40658.3333 | 21.1633 | 14.28 | 0 | 41.47 | 0 | 55.74
2022-08-23 10:47 | 38.084 | -122.3951 | 9.9425 | 130.2583 | 29.875 | 7.4783 | 13.7333 | 8.4067 | 40654.5833 | 21.1558 | 13.56 | 0 | 39.18 | 0 | 52.74
2022-08-23 10:48 | 38.0839 | -122.3949 | 10.015 | 131.2083 | 30.885 | 7.73 | 13.4667 | 8.41 | 40638.4167 | 21.1517 | 14.19 | 0 | 41.24 | 0 | 55.43
2022-08-23 10:49 | 38.0839 | -122.3947 | 10.0233 | 131.4167 | 30.2925 | 7.5817 | 13.05 | 8.41 | 40626 | 21.1867 | 13.96 | 0 | 40.47 | 0 | 54.43
2022-08-23 10:50 | 38.0839 | -122.3944 | 9.9883 | 130.8917 | 29.6192 | 7.4158 | 13.0917 | 8.41 | 40614.75 | 21.1767 | 13.5 | 0 | 39.1 | 0 | 52.6
2022-08-23 10:51 | 38.0839 | -122.3942 | 9.995 | 130.9667 | 29.29 | 7.3308 | 12.9167 | 8.41 | 40610.0833 | 21.1783 | 13.49 | 0 | 39.51 | 0 | 53
2022-08-23 10:52 | 38.0841 | -122.3939 | 9.975 | 130.7083 | 28.635 | 7.1675 | 13.225 | 8.41 | 40604.75 | 21.1708 | 13.23 | 0 | 38.48 | 0 | 51.71
2022-08-23 10:53 | 38.0842 | -122.3936 | 9.9708 | 130.6583 | 28.4142 | 7.1125 | 13.225 | 8.41 | 40606.4167 | 21.175 | 13.19 | 0 | 37.85 | 0 | 51.03
2022-08-23 10:54 | 38.0839 | -122.3935 | 10.035 | 131.5583 | 30.4625 | 7.6275 | 13.15 | 8.41 | 40592.75 | 21.1983 | 13.54 | 0 | 39.01 | 0 | 52.54
2022-08-23 10:55 | 38.0835 | -122.3935 | 9.9975 | 131.0667 | 32.2083 | 8.0617 | 13.7 | 8.41 | 40577.3333 | 21.2108 | 13.88 | 0 | 39.49 | 0 | 53.38
2022-08-23 10:56 | 38.0831 | -122.3934 | 10.0808 | 132.25 | 31.4708 | 7.8775 | 12.9 | 8.41 | 40549.8333 | 21.2483 | 14.78 | 0 | 42.65 | 0 | 57.42
2022-08-23 10:57 | 38.0828 | -122.3932 | 10.0458 | 131.7667 | 32.5292 | 8.1417 | 13.05 | 8.41 | 40533.1667 | 21.2517 | 14.53 | 0 | 41.39 | 0 | 55.91
2022-08-23 10:58 | 38.0824 | -122.393 | 9.9958 | 131.1333 | 31.4342 | 7.8683 | 13.325 | 8.4067 | 40521.3333 | 21.2533 | 13.89 | 0 | 39.66 | 0 | 53.55
2022-08-23 10:59 | 38.082 | -122.3927 | 10.0517 | 131.9333 | 34.0133 | 8.5133 | 13.1417 | 8.4092 | 40528.75 | 21.2858 | 14.82 | 0 | 42.22 | 0 | 57.04
2022-08-23 11:00 | 38.0816 | -122.3925 | 9.9442 | 130.4417 | 32.4467 | 8.1217 | 13.2333 | 8.4033 | 40520.6667 | 21.2525 | 14 | 0 | 38.95 | 0 | 52.95
2022-08-23 11:01 | 38.0812 | -122.3922 | 10.02 | 131.5417 | 31.8433 | 7.9725 | 13.1167 | 8.4108 | 40551.75 | 21.3017 | 14.54 | 0 | 40.6 | 0 | 55.13
2022-08-23 11:02 | 38.0808 | -122.3919 | 9.9064 | 129.9818 | 27.0464 | 6.7709 | 13.1 | 8.4036 | 40522.4545 | 21.2682 | 13.09 | 0 | 35.97 | 0 | 49.07
2022-08-23 11:03 | 38.0804 | -122.3916 | 9.91 | 130.1 | 30.0017 | 7.5108 | 13.3083 | 8.4092 | 40567.8333 | 21.2908 | 13.45 | 0 | 36.64 | 0 | 50.09
2022-08-23 11:04 | 38.08 | -122.3914 | 9.7867 | 128.4417 | 24.9175 | 6.24 | 13.6417 | 8.3983 | 40578 | 21.2717 | 12.16 | 0 | 32.28 | 0 | 44.44
2022-08-23 11:05 | 38.0796 | -122.3911 | 9.8408 | 129.225 | 27.3217 | 6.8417 | 13.375 | 8.4 | 40598.75 | 21.2958 | 12.42 | 0 | 32.97 | 0 | 45.38
2022-08-23 11:06 | 38.0792 | -122.3909 | 9.9183 | 130.3083 | 26.3292 | 6.5925 | 13.15 | 8.4 | 40584.25 | 21.3208 | 12.22 | 0 | 32.75 | 0 | 44.97
2022-08-23 11:07 | 38.0787 | -122.3907 | 10.025 | 131.625 | 29.9067 | 7.4867 | 13.4417 | 8.3925 | 40531.8333 | 21.3158 | 12.77 | 0 | 35.26 | 0 | 48.03
2022-08-23 11:08 | 38.0785 | -122.3905 | 10.1175 | 132.7417 | 27.7858 | 6.9558 | 13.8917 | 8.3858 | 40449 | 21.2675 | 13.15 | 0 | 37.86 | 0 | 51.02
2022-08-23 11:09 | 38.0785 | -122.3904 | 10.1683 | 133.375 | 25.3367 | 6.345 | 12.85 | 8.38 | 40404.5833 | 21.2792 | 11.72 | 0 | 34.09 | 0 | 45.81
2022-08-23 11:10 | 38.0788 | -122.3902 | 10.1392 | 133.025 | 27.4233 | 6.865 | 12.5083 | 8.38 | 40411.9167 | 21.2808 | 12.18 | 0 | 35.8 | 0 | 47.98
2022-08-23 11:11 | 38.0791 | -122.3901 | 10.1042 | 132.5167 | 27.5742 | 6.9025 | 13.1583 | 8.38 | 40430.0833 | 21.2567 | 12.43 | 0 | 36.9 | 0 | 49.33
2022-08-23 11:12 | 38.0794 | -122.3899 | 10.06 | 131.9167 | 25.1 | 6.285 | 13.4333 | 8.3842 | 40454 | 21.25 | 11.79 | 0 | 33.65 | 0 | 45.44
2022-08-23 11:13 | 38.0797 | -122.3897 | 10.0075 | 131.25 | 21.4617 | 5.3742 | 13.6667 | 8.39 | 40480.3333 | 21.2492 | 10.83 | 0 | 30.39 | 0 | 41.22
2022-08-23 11:14 | 38.0799 | -122.3894 | 10.0325 | 131.6 | 24.945 | 6.2458 | 13.2 | 8.39 | 40490.25 | 21.2608 | 11.29 | 0 | 31.78 | 0 | 43.07
2022-08-23 11:15 | 38.0802 | -122.3892 | 10.055 | 131.9667 | 26.1475 | 6.545 | 13 | 8.39 | 40497.3333 | 21.2908 | 12.07 | 0 | 34.42 | 0 | 46.49
2022-08-23 11:16 | 38.0804 | -122.3891 | 10.055 | 131.9667 | 25.0908 | 6.2817 | 13.0083 | 8.395 | 40501.0833 | 21.2958 | 11.82 | 0 | 33.64 | 0 | 45.46
2022-08-23 11:17 | 38.0806 | -122.3889 | 10.0425 | 131.8167 | 24.62 | 6.1658 | 13 | 8.4 | 40501.3333 | 21.2883 | 11.72 | 0 | 33.1 | 0 | 44.83
2022-08-23 11:18 | 38.0807 | -122.3888 | 10.0467 | 131.8917 | 24.6292 | 6.1675 | 12.6333 | 8.4 | 40502.8333 | 21.2942 | 11.82 | 0 | 32.92 | 0 | 44.74
2022-08-23 11:19 | 38.0803 | -122.389 | 10.0558 | 132.0583 | 24.0008 | 6.0108 | 12.9667 | 8.4 | 40511.1667 | 21.3175 | 11.73 | 0 | 32.94 | 0 | 44.66
2022-08-23 11:20 | 38.0789 | -122.3886 | 10.1167 | 132.8083 | 30.725 | 7.6917 | 12.9833 | 8.3958 | 40452.8333 | 21.3092 | 12.45 | 0 | 35.01 | 0 | 47.46
2022-08-23 11:21 | 38.077 | -122.3879 | 10.205 | 133.8333 | 35.735 | 8.9433 | 13.5417 | 8.3633 | 40243.8333 | 21.2992 | 13.96 | 0 | 42.12 | 0 | 56.07
2022-08-23 11:22 | 38.0747 | -122.3869 | 10.0833 | 132.025 | 33.7458 | 8.445 | 15.0667 | 8.3233 | 40016.8333 | 21.2642 | 13.62 | 0 | 43.57 | 0 | 57.2
2022-08-23 11:23 | 38.0721 | -122.3862 | 10.1458 | 132.8167 | 33.3833 | 8.355 | 13.4417 | 8.32 | 39931.25 | 21.275 | 13.23 | 0 | 42.57 | 0 | 55.8
2022-08-23 11:24 | 38.0695 | -122.3852 | 10.2317 | 134.025 | 32.425 | 8.1167 | 12.4167 | 8.3208 | 39951.1667 | 21.2967 | 12.91 | 0 | 41.89 | 0 | 54.8
2022-08-23 11:25 | 38.0669 | -122.3841 | 10.2108 | 133.7583 | 32.7708 | 8.2033 | 12.2583 | 8.3208 | 40007.6667 | 21.3067 | 12.78 | 0 | 41.2 | 0 | 53.99
2022-08-23 11:26 | 38.0642 | -122.3832 | 10.0967 | 132.325 | 29.375 | 7.355 | 13.2 | 8.3158 | 40064.8333 | 21.3017 | 12.62 | 0 | 40.62 | 0 | 53.24
2022-08-23 11:27 | 38.0614 | -122.3821 | 10.0058 | 131.2333 | 30.0275 | 7.5167 | 13.575 | 8.31 | 40171.5 | 21.3175 | 11.36 | 0 | 35.98 | 0 | 47.33
2022-08-23 11:28 | 38.0585 | -122.381 | 9.9909 | 131.0364 | 26.7 | 6.6855 | 13.8273 | 8.3109 | 40194.8182 | 21.31 | 12.28 | 0 | 38.89 | 0 | 51.17
2022-08-23 11:29 | 38.0557 | -122.3801 | 9.9933 | 131.1667 | 28.8208 | 7.215 | 14.2917 | 8.3167 | 40425.1667 | 21.32 | 12.18 | 0 | 37.6 | 0 | 49.79
2022-08-23 11:30 | 38.0517 | -122.3787 | 9.83 | 129.175 | 29.6175 | 7.4158 | 17.6417 | 8.32 | 40908.8333 | 21.2558 | 11.83 | 0 | 35.74 | 0 | 47.57
2022-08-23 11:31 | 38.0467 | -122.3767 | 10.3517 | 136.8333 | 41.2092 | 10.3133 | 14.7583 | 8.4017 | 42388.0833 | 21.24 | 16.19 | 0 | 47.42 | 0 | 63.61
2022-08-23 11:32 | 38.0417 | -122.3746 | 10.58 | 139.8833 | 39.5008 | 9.8858 | 15.35 | 8.4358 | 43736.5833 | 20.9525 | 18.39 | 0 | 53.17 | 0 | 71.57
2022-08-23 11:33 | 38.037 | -122.3725 | 10.2592 | 135.2917 | 30.0442 | 7.5208 | 12.1417 | 8.4208 | 44517.9167 | 20.6125 | 15.59 | 0 | 43.63 | 0 | 59.22
2022-08-23 11:34 | 38.0325 | -122.3702 | 9.8892 | 129.95 | 28.1825 | 7.0567 | 10.7083 | 8.405 | 44961.25 | 20.3192 | 13.16 | 0 | 36.98 | 0 | 50.15
2022-08-23 11:35 | 38.028 | -122.3679 | 10.2708 | 135.1167 | 29.5525 | 7.3983 | 7.5 | 8.4317 | 44714.0833 | 20.4433 | 16.29 | 0 | 44.23 | 0 | 60.53
2022-08-23 11:36 | 38.0234 | -122.3664 | 10.5125 | 138.3583 | 37.48 | 9.3792 | 8.2917 | 8.4292 | 44058.5 | 20.625 | 14.82 | 0 | 40.61 | 0 | 55.44
2022-08-23 11:37 | 38.0194 | -122.365 | 11.2733 | 149 | 39.7008 | 9.935 | 8.1583 | 8.4617 | 42813.4167 | 21.1442 | 21.18 | 0 | 61.05 | 0 | 82.23
2022-08-23 11:38 | 38.0174 | -122.3641 | 10.6667 | 140.625 | 35.3275 | 8.8417 | 8.5583 | 8.4258 | 42808.0833 | 21.0067 | 15.94 | 0 | 43.64 | 0 | 59.58
2022-08-23 11:39 | 38.016 | -122.3639 | 11.4367 | 150.975 | 48.8408 | 12.2192 | 8.2833 | 8.465 | 42377.3333 | 21.1792 | 19.62 | 0 | 56 | 0 | 75.62
2022-08-23 11:40 | 38.0157 | -122.364 | 12.2767 | 162.5 | 60.3592 | 15.0992 | 8.2 | 8.515 | 42257 | 21.3517 | 24.96 | 0 | 73.22 | 0 | 98.18
2022-08-23 11:41 | 38.0157 | -122.3639 | 12.1267 | 160.3917 | 50.9617 | 12.75 | 8.2083 | 8.52 | 42608.75 | 21.2325 | 24.61 | 0 | 70.77 | 0 | 95.38
2022-08-23 11:42 | 38.0157 | -122.3639 | 12.04 | 159.2083 | 51.4833 | 12.8808 | 8.4917 | 8.5217 | 42585.9167 | 21.2183 | 22.92 | 0 | 64.92 | 0 | 87.84
2022-08-23 11:43 | 38.0157 | -122.364 | 12.3608 | 163.65 | 50.945 | 12.745 | 8.1917 | 8.5325 | 42335.0833 | 21.3433 | 24.64 | 0 | 70.72 | 0 | 95.36
2022-08-23 11:44 | 38.0157 | -122.364 | 12.7183 | 168.6667 | 44.9817 | 11.255 | 7.9 | 8.54 | 42207.5833 | 21.4642 | 21.91 | 0 | 63.1 | 0 | 85.01
2022-08-23 11:45 | 38.0156 | -122.364 | 12.7417 | 168.9583 | 47.5458 | 11.8958 | 7.9583 | 8.5425 | 42214.5833 | 21.4592 | 24.01 | 0 | 70.16 | 0 | 94.17
2022-08-23 11:46 | 38.0156 | -122.364 | 12.785 | 169.7167 | 45.3917 | 11.3583 | 7.7 | 8.5492 | 42229 | 21.515 | 21.45 | 0 | 61.27 | 0 | 82.71
2022-08-23 11:47 | 38.0156 | -122.364 | 12.9075 | 171.475 | 45.8633 | 11.4767 | 7.6417 | 8.5533 | 42222.0833 | 21.5525 | 22.9 | 0 | 66.92 | 0 | 89.81
2022-08-23 11:48 | 38.0157 | -122.3639 | 12.5783 | 166.8167 | 54.0217 | 13.5158 | 7.9667 | 8.54 | 42339.3333 | 21.4358 | 24.35 | 0 | 70.71 | 0 | 95.06
2022-08-23 11:49 | 38.0157 | -122.3639 | 12.6983 | 168.3667 | 62.9333 | 15.7425 | 7.9 | 8.5417 | 42224.3333 | 21.4542 | 26.61 | 0 | 78.68 | 0 | 105.29
2022-08-23 11:50 | 38.0157 | -122.364 | 12.8175 | 170.125 | 59.6017 | 14.91 | 7.8583 | 8.5483 | 42214.3333 | 21.5092 | 26.08 | 0 | 79.36 | 0 | 105.44
2022-08-23 11:51 | 38.0157 | -122.364 | 12.8233 | 170.3 | 43.735 | 10.9433 | 7.6667 | 8.5475 | 42206.6667 | 21.5442 | 23.64 | 0 | 68.98 | 0 | 92.62
2022-08-23 11:52 | 38.0157 | -122.364 | 12.7858 | 169.8583 | 43.0892 | 10.7817 | 7.6333 | 8.55 | 42212.1667 | 21.5567 | 22.07 | 0 | 62.86 | 0 | 84.93
2022-08-23 11:53 | 38.0157 | -122.364 | 12.91 | 171.6083 | 42.0325 | 10.5192 | 7.5833 | 8.5575 | 42200.75 | 21.5958 | 20.82 | 0 | 59.72 | 0 | 80.55
2022-08-23 11:54 | 38.0158 | -122.364 | 12.8427 | 170.6182 | 52.37 | 13.1027 | 7.8091 | 8.55 | 42210.1818 | 21.5664 | 23.41 | 0 | 69.37 | 0 | 92.77
2022-08-23 11:55 | 38.0159 | -122.364 | 12.8433 | 170.625 | 52.7067 | 13.1867 | 7.775 | 8.55 | 42213.8333 | 21.5658 | 24.47 | 0 | 72.29 | 0 | 96.76
2022-08-23 11:56 | 38.0169 | -122.3646 | 12.7442 | 169.3083 | 51.9875 | 13.0075 | 7.8583 | 8.5458 | 42249.6667 | 21.545 | 25.34 | 0 | 73.78 | 0 | 99.12
2022-08-23 11:57 | 38.0186 | -122.366 | 11.595 | 153.35 | 35.4033 | 8.8608 | 8.25 | 8.4908 | 42594.6667 | 21.2225 | 19.22 | 0 | 52.28 | 0 | 71.49
2022-08-23 11:58 | 38.0205 | -122.3673 | 11.12 | 146.9083 | 32.645 | 8.1717 | 8.4417 | 8.4667 | 42921.5833 | 21.0892 | 17.1 | 0 | 45.48 | 0 | 62.57
2022-08-23 11:59 | 38.0225 | -122.3682 | 10.945 | 144.5417 | 39.2858 | 9.8325 | 8.3917 | 8.4583 | 43057.9167 | 21.0425 | 17.35 | 0 | 47.02 | 0 | 64.37
2022-08-23 12:00 | 38.0245 | -122.3693 | 11.6475 | 154.2 | 48.2342 | 12.0692 | 8.0167 | 8.4967 | 42923.9167 | 21.2083 | 21.54 | 0 | 55.77 | 0 | 77.3
2022-08-23 12:01 | 38.0265 | -122.3703 | 11.5883 | 153.6 | 47.0308 | 11.7675 | 8.6917 | 8.5083 | 43688.1667 | 21.0783 | 27.74 | 0 | 75.11 | 0 | 102.84
2022-08-23 12:02 | 38.0283 | -122.3718 | 9.9658 | 130.9667 | 25.3325 | 6.3425 | 8.3583 | 8.4208 | 44737.4167 | 20.3767 | 13.51 | 0 | 36.41 | 0 | 49.93
2022-08-23 12:03 | 38.0297 | -122.3731 | 10.1875 | 134.0417 | 30.0867 | 7.5333 | 7.5833 | 8.4325 | 44689.5 | 20.4625 | 15.13 | 0 | 39.33 | 0 | 54.46
2022-08-23 12:04 | 38.0302 | -122.3734 | 10.3875 | 136.8833 | 25.1142 | 6.2892 | 6.625 | 8.445 | 44745.0833 | 20.5275 | 14.81 | 0 | 38.61 | 0 | 53.42
2022-08-23 12:05 | 38.0305 | -122.3733 | 10.3217 | 136.0083 | 25.2083 | 6.3142 | 6.425 | 8.44 | 44746.25 | 20.5375 | 13.7 | 0 | 35.73 | 0 | 49.43
2022-08-23 12:06 | 38.0309 | -122.3731 | 10.3525 | 136.3417 | 29.7133 | 7.4367 | 6.5 | 8.44 | 44754.25 | 20.4983 | 15.25 | 0 | 40.8 | 0 | 56.05
2022-08-23 12:07 | 38.0312 | -122.3728 | 10.4142 | 137.2 | 28.1283 | 7.0425 | 6.4083 | 8.4425 | 44745.5833 | 20.5308 | 14.96 | 0 | 39.85 | 0 | 54.81
2022-08-23 12:08 | 38.0316 | -122.3726 | 10.4408 | 137.625 | 29.4908 | 7.3817 | 6.3583 | 8.45 | 44760.25 | 20.5492 | 15.48 | 0 | 40.83 | 0 | 56.31
2022-08-23 12:09 | 38.0316 | -122.3726 | 10.48 | 138.2417 | 29.7375 | 7.445 | 6.2583 | 8.45 | 44767.0833 | 20.5783 | 15.77 | 0 | 41.63 | 0 | 57.39
2022-08-23 12:10 | 38.0306 | -122.3729 | 10.4825 | 138.1667 | 29.7425 | 7.445 | 6.4 | 8.45 | 44781.1667 | 20.5375 | 15.65 | 0 | 41.45 | 0 | 57.11
2022-08-23 12:11 | 38.0308 | -122.372 | 10.4483 | 137.6833 | 30.5483 | 7.6475 | 6.4417 | 8.45 | 44765.4167 | 20.5317 | 15.53 | 0 | 41.35 | 0 | 56.88
2022-08-23 12:12 | 38.0313 | -122.371 | 10.4742 | 138.0583 | 33.98 | 8.5067 | 6.65 | 8.45 | 44763.9167 | 20.54 | 17.28 | 0 | 45.31 | 0 | 62.6
2022-08-23 12:13 | 38.0316 | -122.3701 | 10.485 | 138.1917 | 34.2983 | 8.5833 | 6.8083 | 8.45 | 44730 | 20.5492 | 17.41 | 0 | 45.91 | 0 | 63.32
2022-08-23 12:14 | 38.032 | -122.3691 | 10.4767 | 138.025 | 33.39 | 8.3583 | 6.95 | 8.45 | 44709.1667 | 20.5367 | 16.58 | 0 | 44.83 | 0 | 61.41
2022-08-23 12:15 | 38.0323 | -122.3683 | 10.3617 | 136.4417 | 31.9233 | 7.9908 | 6.8083 | 8.4425 | 44716.3333 | 20.5033 | 16.46 | 0 | 43.77 | 0 | 60.23
2022-08-23 12:16 | 38.0327 | -122.3674 | 10.4208 | 137.4 | 32.0408 | 8.02 | 6.9083 | 8.4483 | 44690.5833 | 20.5675 | 16.35 | 0 | 42.95 | 0 | 59.31
2022-08-23 12:17 | 38.0331 | -122.3665 | 10.3758 | 136.75 | 30.8 | 7.7092 | 6.9 | 8.44 | 44694.75 | 20.5583 | 16.5 | 0 | 43.53 | 0 | 60.02
2022-08-23 12:18 | 38.0334 | -122.3656 | 10.29 | 135.5167 | 29.5117 | 7.3875 | 6.8667 | 8.44 | 44706.75 | 20.505 | 15.17 | 0 | 40.1 | 0 | 55.28
2022-08-23 12:19 | 38.0337 | -122.3646 | 10.2267 | 134.6 | 30.0975 | 7.535 | 6.85 | 8.4317 | 44724.9167 | 20.4692 | 15.37 | 0 | 41.09 | 0 | 56.46
2022-08-23 12:20 | 38.0341 | -122.3638 | 10.2027 | 134.2455 | 28.8418 | 7.2191 | 7.0727 | 8.43 | 44729.5455 | 20.4536 | 14.81 | 0 | 39.95 | 0 | 54.76
2022-08-23 12:21 | 38.0344 | -122.3629 | 10.2133 | 134.4417 | 29.3642 | 7.3517 | 6.95 | 8.43 | 44723.9167 | 20.4758 | 14.84 | 0 | 39.78 | 0 | 54.62
2022-08-23 12:22 | 38.0348 | -122.362 | 10.2783 | 135.3083 | 29.585 | 7.405 | 6.8417 | 8.4392 | 44715.5 | 20.4908 | 15.11 | 0 | 40.96 | 0 | 56.06
2022-08-23 12:23 | 38.0352 | -122.3611 | 10.3583 | 136.3583 | 31.685 | 7.9325 | 6.925 | 8.4417 | 44710.75 | 20.4883 | 15.66 | 0 | 42.04 | 0 | 57.7
2022-08-23 12:24 | 38.0356 | -122.3601 | 10.4508 | 137.6167 | 33.5675 | 8.4033 | 6.8333 | 8.45 | 44707.4167 | 20.5075 | 16.32 | 0 | 44.24 | 0 | 60.56
2022-08-23 12:25 | 38.0359 | -122.3595 | 10.5458 | 138.9333 | 29.3125 | 7.3375 | 6.5 | 8.45 | 44694.3333 | 20.545 | 16.04 | 0 | 42.48 | 0 | 58.52
2022-08-23 12:26 | 38.0361 | -122.3592 | 10.5475 | 139.0167 | 27.8308 | 6.9692 | 6.3083 | 8.45 | 44700.1667 | 20.5517 | 15.34 | 0 | 39.63 | 0 | 54.97
2022-08-23 12:27 | 38.0364 | -122.3589 | 10.54 | 138.95 | 27.9542 | 6.9992 | 6.3833 | 8.45 | 44712.25 | 20.5608 | 15.02 | 0 | 40.01 | 0 | 55.03
2022-08-23 12:28 | 38.0367 | -122.3586 | 10.5908 | 139.7 | 27.9225 | 6.99 | 6.2583 | 8.4517 | 44713.25 | 20.595 | 15.32 | 0 | 40.46 | 0 | 55.78
2022-08-23 12:29 | 38.0369 | -122.3584 | 10.7108 | 141.3833 | 27.4492 | 6.8725 | 6.2417 | 8.4633 | 44708.1667 | 20.6275 | 15.49 | 0 | 40.86 | 0 | 56.35
2022-08-23 12:30 | 38.0372 | -122.3581 | 10.7625 | 142.1333 | 27.015 | 6.7633 | 6.1583 | 8.47 | 44711.6667 | 20.6617 | 15.53 | 0 | 41.06 | 0 | 56.58
2022-08-23 12:31 | 38.0376 | -122.3581 | 10.8058 | 142.8 | 28.1458 | 7.0458 | 6.225 | 8.47 | 44720.75 | 20.6992 | 15.54 | 0 | 41.06 | 0 | 56.6
2022-08-23 12:32 | 38.0378 | -122.3579 | 10.8125 | 142.8583 | 29.3783 | 7.3542 | 6.3833 | 8.47 | 44741.75 | 20.6758 | 16.34 | 0 | 43.79 | 0 | 60.13
2022-08-23 12:33 | 38.0381 | -122.3577 | 10.8358 | 143.1833 | 26.6033 | 6.66 | 6.225 | 8.47 | 44747.75 | 20.6833 | 15.35 | 0 | 40.27 | 0 | 55.62
2022-08-23 12:34 | 38.0385 | -122.3574 | 10.87 | 143.6583 | 27.285 | 6.83 | 6.3 | 8.48 | 44748.0833 | 20.6958 | 15.33 | 0 | 40.29 | 0 | 55.62
2022-08-23 12:35 | 38.0388 | -122.3572 | 10.8533 | 143.5 | 26.89 | 6.7333 | 6.3417 | 8.48 | 44769.1667 | 20.7067 | 15.45 | 0 | 40.55 | 0 | 56.01
2022-08-23 12:36 | 38.0391 | -122.3569 | 10.8075 | 142.8 | 27.2158 | 6.8125 | 6.3917 | 8.4733 | 44812.1667 | 20.6717 | 15.27 | 0 | 39.8 | 0 | 55.07
2022-08-23 12:37 | 38.0396 | -122.356 | 10.8342 | 143.225 | 27.8758 | 6.9775 | 6.4417 | 8.48 | 44826.5 | 20.6842 | 15.34 | 0 | 40.65 | 0 | 55.99
2022-08-23 12:38 | 38.0409 | -122.3524 | 10.7533 | 141.9583 | 35.7317 | 8.9417 | 7.3083 | 8.4725 | 44891.8333 | 20.6042 | 17.49 | 0 | 46.85 | 0 | 64.35
2022-08-23 12:39 | 38.043 | -122.3471 | 10.0775 | 132.6 | 26.9225 | 6.7392 | 10.6083 | 8.4292 | 44835.5833 | 20.4217 | 15.19 | 0 | 40.64 | 0 | 55.82
2022-08-23 12:40 | 38.0455 | -122.3415 | 11.4408 | 151.4583 | 56.545 | 14.1475 | 10.3167 | 8.48 | 43117.9167 | 21.1475 | 19.45 | 0 | 57 | 0 | 76.45
2022-08-23 12:41 | 38.0482 | -122.3361 | 12.3283 | 164.2667 | 50.0717 | 12.5267 | 9.4833 | 8.4958 | 41476.1667 | 21.885 | 23.83 | 0 | 73.97 | 0 | 97.8
2022-08-23 12:42 | 38.0502 | -122.3302 | 12.2467 | 162.8667 | 47.4458 | 11.8708 | 8.725 | 8.4683 | 40463.8333 | 22.015 | 19.39 | 0 | 62.46 | 0 | 81.85
2022-08-23 12:43 | 38.0515 | -122.3241 | 12.1317 | 160.625 | 39.0417 | 9.77 | 7.1667 | 8.4392 | 38809.5 | 22.1517 | 17.6 | 0 | 57.57 | 0 | 75.17
2022-08-23 12:44 | 38.053 | -122.318 | 12.0742 | 159.45 | 34.5508 | 8.6475 | 6.9167 | 8.4258 | 38265.3333 | 22.1358 | 15.4 | 0 | 49.55 | 0 | 64.95
2022-08-23 12:45 | 38.0545 | -122.3118 | 11.8533 | 156.4 | 32.0058 | 8.01 | 6.55 | 8.4067 | 37939.5 | 22.1642 | 14.06 | 0 | 44.66 | 0 | 58.72
2022-08-23 12:46 | 38.0558 | -122.3059 | 11.2964 | 148.9091 | 26.0418 | 6.5218 | 6.5636 | 8.3664 | 37651.4545 | 22.1682 | 12.17 | 0 | 37.32 | 0 | 49.5
2022-08-23 12:47 | 38.057 | -122.2999 | 11.0983 | 146.175 | 28.4717 | 7.1283 | 7.7833 | 8.35 | 37513.75 | 22.1517 | 11.87 | 0 | 36.62 | 0 | 48.49
2022-08-23 12:48 | 38.0581 | -122.294 | 10.3608 | 136.375 | 28.5517 | 7.1475 | 15.9667 | 8.3042 | 37734.0833 | 22.0617 | 12.64 | 0 | 42.17 | 0 | 54.81
2022-08-23 12:49 | 38.0585 | -122.2908 | 9.2692 | 121.625 | 21.4058 | 5.3617 | 24.8083 | 8.2392 | 38389.5 | 21.755 | 8.94 | 0 | 26.61 | 0 | 35.54
2022-08-23 12:50 | 38.0586 | -122.2898 | 9.3808 | 123.2583 | 24.7342 | 6.1925 | 26.9083 | 8.2683 | 39000.8333 | 21.6833 | 10.43 | 0 | 29.17 | 0 | 39.61
2022-08-23 12:51 | 38.0588 | -122.2896 | 9.465 | 124.65 | 23.49 | 5.8817 | 27.4417 | 8.2742 | 39003.0833 | 21.8075 | 11.21 | 0 | 31.94 | 0 | 43.14
2022-08-23 12:52 | 38.0588 | -122.2892 | 9.5433 | 125.9417 | 23.6567 | 5.9242 | 26.55 | 8.28 | 39086.25 | 21.9017 | 10.73 | 0 | 32.33 | 0 | 43.06
2022-08-23 12:53 | 38.0588 | -122.2888 | 9.5717 | 126.1917 | 27.1208 | 6.7908 | 29.0833 | 8.2875 | 39228.1667 | 21.8333 | 11.39 | 0 | 34.43 | 0 | 45.82
2022-08-23 12:54 | 38.0587 | -122.2883 | 9.685 | 127.9083 | 29.4342 | 7.3683 | 26.9833 | 8.2917 | 39143.8333 | 21.9483 | 12.87 | 0 | 40 | 0 | 52.87
2022-08-23 12:55 | 38.0591 | -122.2876 | 9.7425 | 128.8083 | 32.1242 | 8.0417 | 27.0083 | 8.3 | 39192.3333 | 21.9867 | 13.97 | 0 | 44.65 | 0 | 58.62
2022-08-23 12:56 | 38.0599 | -122.2842 | 9.7858 | 129.2667 | 31.7642 | 7.9508 | 29.2167 | 8.3033 | 39191.75 | 21.9333 | 12.99 | 0 | 40.01 | 0 | 53
2022-08-23 12:57 | 38.0608 | -122.279 | 9.6892 | 127.6083 | 36.53 | 9.1425 | 29.225 | 8.29 | 38625.9167 | 21.91 | 14.12 | 0 | 45.43 | 0 | 59.55
2022-08-23 12:58 | 38.0616 | -122.2728 | 9.7458 | 128.3667 | 37.1867 | 9.3067 | 24.5917 | 8.2892 | 38536.1667 | 21.9308 | 13.99 | 0 | 45.24 | 0 | 59.23
2022-08-23 12:59 | 38.0621 | -122.2664 | 9.575 | 126.0833 | 31.8 | 7.96 | 22.2 | 8.2692 | 38312.0833 | 21.9517 | 13.62 | 0 | 43.13 | 0 | 56.75
2022-08-23 13:00 | 38.0626 | -122.2598 | 9.3467 | 122.7417 | 23.9417 | 5.9958 | 20.6917 | 8.2533 | 38369.4167 | 21.79 | 11.45 | 0 | 35.63 | 0 | 47.08
2022-08-23 13:01 | 38.0627 | -122.2533 | 9.3858 | 123.2583 | 25.15 | 6.2975 | 17.4833 | 8.2525 | 38190.1667 | 21.8408 | 9.66 | 0 | 31.05 | 0 | 40.71
2022-08-23 13:02 | 38.0628 | -122.2468 | 9.82 | 129.075 | 27.2908 | 6.8333 | 12.2417 | 8.2758 | 37958.3333 | 21.9408 | 10.85 | 0 | 36.54 | 0 | 47.39
2022-08-23 13:03 | 38.0625 | -122.2402 | 10.1208 | 133.0083 | 32.215 | 8.0642 | 11.1833 | 8.2867 | 37625.5 | 22.0017 | 12.55 | 0 | 42.68 | 0 | 55.23
2022-08-23 13:04 | 38.0624 | -122.2338 | 9.7508 | 127.7333 | 25.1942 | 6.3075 | 12.35 | 8.255 | 37349.4167 | 21.8975 | 10.55 | 0 | 35.22 | 0 | 45.77
2022-08-23 13:05 | 38.0626 | -122.2273 | 9.6492 | 126.275 | 22.9008 | 5.735 | 11.325 | 8.2417 | 36979.4167 | 21.93 | 9.9 | 0 | 32.85 | 0 | 42.75
2022-08-23 13:06 | 38.0636 | -122.2209 | 8.9558 | 116.7583 | 12.21 | 3.0625 | 11.7417 | 8.1808 | 36937.5833 | 21.7125 | 6.77 | 0.05 | 21.26 | 0 | 28.09
2022-08-23 13:07 | 38.0645 | -122.217 | 8.56 | 111.3583 | 9.7625 | 2.4517 | 12.925 | 8.145 | 36766.5 | 21.645 | 4.66 | 0.2 | 13.87 | 0 | 18.73
2022-08-23 13:08 | 38.065 | -122.2155 | 8.8067 | 114.5 | 13.8583 | 3.4742 | 11.65 | 8.1742 | 36951.1667 | 21.5792 | 5.28 | 0.16 | 16.51 | 0 | 21.95
2022-08-23 13:09 | 38.0649 | -122.215 | 8.9867 | 117.0167 | 11.7592 | 2.9508 | 7.6167 | 8.1808 | 35132.5 | 22.0583 | 6.1 | 0.03 | 19.26 | 0 | 25.4
2022-08-23 13:10 | 38.0647 | -122.2148 | 8.9375 | 116.8583 | 9.5517 | 2.3975 | 7.2333 | 8.1783 | 34660.0833 | 22.3867 | 4.81 | 0.16 | 14.93 | 0 | 19.89
2022-08-23 13:11 | 38.0646 | -122.2147 | 8.9327 | 116.7909 | 8.8273 | 2.2164 | 7.1818 | 8.1773 | 34641.9091 | 22.3836 | 4.55 | 0.21 | 13.6 | 0 | 18.36
2022-08-23 13:12 | 38.0645 | -122.2145 | 8.82 | 114.9833 | 8.3325 | 2.0933 | 7.0583 | 8.165 | 34754.75 | 22.195 | 4.65 | 0.2 | 13.53 | 0 | 18.37
2022-08-23 13:13 | 38.0646 | -122.2143 | 8.7008 | 112.9167 | 7.5808 | 1.9042 | 6.975 | 8.1442 | 34194.4167 | 22.08 | 4.51 | 0.27 | 12.76 | 0 | 17.53
2022-08-23 13:14 | 38.064 | -122.2138 | 8.5983 | 111.3167 | 7.4733 | 1.8792 | 7.2667 | 8.1183 | 33677.8333 | 22.0567 | 4.36 | 0.39 | 11.62 | 0 | 16.37
2022-08-23 13:15 | 38.0612 | -122.2111 | 8.8542 | 115.275 | 14.5617 | 3.6492 | 9.1167 | 8.1608 | 35688.4167 | 21.9325 | 6.4 | 0.08 | 19.82 | 0 | 26.3
2022-08-23 13:16 | 38.058 | -122.2063 | 9.02 | 117.575 | 16.1475 | 4.045 | 9.2 | 8.1775 | 36768 | 21.75 | 5.91 | 0.02 | 18.35 | 0 | 24.27
2022-08-23 13:17 | 38.0557 | -122.2007 | 9.57 | 124.725 | 19.8958 | 4.9833 | 7.8 | 8.2292 | 36529.4167 | 21.795 | 9.15 | 0 | 30.07 | 0 | 39.22
2022-08-23 13:18 | 38.0542 | -122.1947 | 9.08 | 117.9583 | 15.1883 | 3.8083 | 7.9667 | 8.1858 | 36365.75 | 21.6575 | 6.52 | 0 | 21.56 | 0 | 28.09
2022-08-23 13:19 | 38.0529 | -122.1886 | 8.8558 | 114.9833 | 11.8533 | 2.9725 | 7.9917 | 8.1575 | 35736.75 | 21.7567 | 6.19 | 0.03 | 19.6 | 0 | 25.82
2022-08-23 13:20 | 38.0505 | -122.1835 | 8.27 | 106.5083 | 6.9858 | 1.7558 | 9.6083 | 8.0867 | 33734.3333 | 21.7383 | 4.06 | 0.32 | 12.22 | 0 | 16.6
2022-08-23 13:21 | 38.0474 | -122.1788 | 7.745 | 99.0583 | 4.6442 | 1.1717 | 9.5167 | 8.0067 | 32158.25 | 21.7317 | 2.3 | 0.79 | 6.35 | 0.01 | 9.44
2022-08-23 13:22 | 38.0439 | -122.1745 | 7.7692 | 99.5417 | 5.5242 | 1.3917 | 10.4083 | 8.015 | 33069.1667 | 21.6325 | 2.48 | 0.7 | 7.19 | 0 | 10.38
2022-08-23 13:23 | 38.0402 | -122.1704 | 7.88 | 101.05 | 6.16 | 1.5517 | 9.875 | 8.03 | 32816.25 | 21.7392 | 2.89 | 0.65 | 8.64 | 0.01 | 12.19
2022-08-23 13:24 | 38.0362 | -122.1666 | 7.8783 | 101.1417 | 6.1375 | 1.5433 | 9.7333 | 8.0292 | 33334.5833 | 21.6617 | 3.06 | 0.6 | 9.03 | 0 | 12.68
2022-08-23 13:25 | 38.033 | -122.1626 | 7.8158 | 100.2667 | 5.5833 | 1.405 | 9.7667 | 8.02 | 33139.6667 | 21.6783 | 2.72 | 0.65 | 7.92 | 0 | 11.29
2022-08-23 13:26 | 38.0316 | -122.1603 | 7.8292 | 100.45 | 5.8258 | 1.465 | 9.2083 | 8.0208 | 33323.1667 | 21.6592 | 2.87 | 0.6 | 8.32 | 0.01 | 11.79
2022-08-23 13:27 | 38.0313 | -122.1599 | 7.84 | 100.6583 | 5.7675 | 1.4517 | 9.1417 | 8.0217 | 33306.5833 | 21.6908 | 2.93 | 0.58 | 8.58 | 0 | 12.08
2022-08-23 13:28 | 38.031 | -122.1597 | 7.8308 | 100.5333 | 5.8417 | 1.4708 | 9.4417 | 8.0233 | 33443.1667 | 21.655 | 2.98 | 0.55 | 8.96 | 0 | 12.5
2022-08-23 13:29 | 38.0308 | -122.1595 | 7.7633 | 99.5333 | 5.1408 | 1.2942 | 9.825 | 8.0108 | 33095.0833 | 21.655 | 2.65 | 0.64 | 7.76 | 0 | 11.06
2022-08-23 13:30 | 38.0306 | -122.1593 | 7.7667 | 99.5667 | 5.2 | 1.3108 | 9.8333 | 8.01 | 32903.0833 | 21.6875 | 2.63 | 0.67 | 7.64 | 0 | 10.94
2022-08-23 13:31 | 38.0304 | -122.1591 | 7.76 | 99.4417 | 5.115 | 1.2867 | 9.9583 | 8.01 | 32868.8333 | 21.6875 | 2.64 | 0.68 | 7.61 | 0.01 | 10.94
2022-08-23 13:32 | 38.0301 | -122.1589 | 7.75 | 99.3 | 5.02 | 1.2667 | 9.9917 | 8.01 | 32815 | 21.7033 | 2.65 | 0.68 | 7.54 | 0.01 | 10.87
2022-08-23 13:33 | 38.0305 | -122.1576 | 7.75 | 99.3417 | 4.9817 | 1.255 | 9.975 | 8.01 | 32765.25 | 21.7283 | 2.66 | 0.68 | 7.51 | 0.01 | 10.86
2022-08-23 13:34 | 38.0317 | -122.1535 | 7.8108 | 100.2917 | 5.9242 | 1.4908 | 9.325 | 8.0167 | 33184 | 21.7225 | 2.72 | 0.65 | 7.93 | 0.01 | 11.3
2022-08-23 13:35 | 38.0328 | -122.1473 | 8.0567 | 103.6333 | 7.635 | 1.9183 | 9.55 | 8.0458 | 32876.9167 | 21.8783 | 3.97 | 0.39 | 11.77 | 0 | 16.14
2022-08-23 13:36 | 38.0341 | -122.141 | 7.9417 | 102.0417 | 5.4333 | 1.3675 | 12.7167 | 8.0158 | 30252.0833 | 22.3908 | 3.42 | 0.81 | 8.34 | 0.06 | 12.62
2022-08-23 13:37 | 38.0357 | -122.1367 | 7.9545 | 102.2273 | 4.9309 | 1.2418 | 11.9636 | 8.0118 | 29192.7273 | 22.64 | 3.31 | 0.87 | 6.86 | 0.21 | 11.24
2022-08-23 13:38 | 38.0371 | -122.1338 | 7.8917 | 101.025 | 4.3525 | 1.0975 | 12.1583 | 8 | 28645.8333 | 22.5525 | 2.8 | 1.01 | 5.38 | 0.27 | 9.47
2022-08-23 13:39 | 38.0387 | -122.1307 | 7.875 | 100.8 | 4.4383 | 1.12 | 12.3 | 8 | 28980.9167 | 22.4617 | 2.96 | 0.98 | 5.63 | 0.27 | 9.83
2022-08-23 13:40 | 38.0405 | -122.128 | 7.8483 | 100.1917 | 4.0733 | 1.0267 | 12.325 | 8 | 28638.1667 | 22.3933 | 2.77 | 1.01 | 5.23 | 0.26 | 9.28
2022-08-23 13:41 | 38.0427 | -122.1257 | 7.7883 | 99.2583 | 3.695 | 0.93417 | 12.3833 | 7.99 | 28765.5 | 22.2567 | 2.46 | 1.11 | 4.7 | 0.18 | 8.45
2022-08-23 13:42 | 38.0447 | -122.123 | 7.7333 | 98.475 | 3.96 | 1.0008 | 12.5833 | 7.985 | 29402 | 22.0842 | 2.39 | 1.11 | 4.97 | 0.08 | 8.56
2022-08-23 13:43 | 38.0481 | -122.1201 | 7.6733 | 97.6083 | 3.5067 | 0.8875 | 13.875 | 7.9767 | 29825.9167 | 21.9442 | 2.15 | 1.1 | 4.84 | 0.05 | 8.15
2022-08-23 13:44 | 38.0525 | -122.1176 | 7.6233 | 96.8167 | 3.0983 | 0.78417 | 14.0833 | 7.97 | 29499.0833 | 21.9175 | 1.89 | 1.13 | 4.1 | 0.02 | 7.14
2022-08-23 13:45 | 38.0567 | -122.1153 | 7.6133 | 96.525 | 2.7967 | 0.71 | 14.05 | 7.965 | 28919.5833 | 21.96 | 1.76 | 1.19 | 3.59 | 0.08 | 6.61
2022-08-23 13:46 | 38.0584 | -122.1148 | 7.5958 | 96.4 | 2.5717 | 0.6525 | 13.9417 | 7.96 | 28572.25 | 22.0842 | 1.59 | 1.23 | 3.19 | 0.05 | 6.05
2022-08-23 13:47 | 38.0577 | -122.1152 | 7.5858 | 96.3833 | 2.4192 | 0.61667 | 13.3167 | 7.96 | 28588.75 | 22.1392 | 1.48 | 1.21 | 2.86 | 0.05 | 5.61
2022-08-23 13:48 | 38.0572 | -122.1153 | 7.5742 | 96.1083 | 2.545 | 0.64667 | 14.075 | 7.96 | 28760.4167 | 22.035 | 1.48 | 1.19 | 3.11 | 0.04 | 5.83
2022-08-23 13:49 | 38.0571 | -122.115 | 7.5975 | 96.475 | 2.495 | 0.63333 | 14.8 | 7.96 | 28495.9167 | 22.1383 | 1.54 | 1.24 | 3.07 | 0.06 | 5.91
2022-08-23 13:50 | 38.057 | -122.1147 | 7.5942 | 96.4083 | 2.5275 | 0.64417 | 14.1667 | 7.96 | 28578.5833 | 22.1025 | 1.61 | 1.23 | 3.03 | 0.06 | 5.93
2022-08-23 13:51 | 38.0569 | -122.1144 | 7.59 | 96.3167 | 2.5583 | 0.65 | 13.9583 | 7.96 | 28625.25 | 22.0617 | 1.59 | 1.22 | 3.08 | 0.05 | 5.94
2022-08-23 13:52 | 38.0567 | -122.1141 | 7.5958 | 96.425 | 2.46 | 0.625 | 14.3583 | 7.96 | 28658.5 | 22.0758 | 1.62 | 1.24 | 3.1 | 0.06 | 6.02
2022-08-23 13:53 | 38.0567 | -122.1141 | 7.5867 | 96.2833 | 2.5517 | 0.64833 | 14.3667 | 7.96 | 28856.1667 | 22.0225 | 1.64 | 1.2 | 3.14 | 0.06 | 6.04
2022-08-23 13:54 | 38.0567 | -122.1143 | 7.6058 | 96.6583 | 2.5025 | 0.635 | 14.1833 | 7.96 | 28608.5 | 22.1342 | 1.61 | 1.21 | 3.18 | 0.08 | 6.08
2022-08-23 13:55 | 38.0566 | -122.1141 | 7.6133 | 96.725 | 2.5942 | 0.6575 | 14.125 | 7.96 | 28566 | 22.1525 | 1.67 | 1.21 | 3.18 | 0.09 | 6.15
2022-08-23 13:56 | 38.0569 | -122.1147 | 7.6208 | 96.8583 | 2.6492 | 0.67167 | 14.1083 | 7.96 | 28536.3333 | 22.1642 | 1.72 | 1.21 | 3.28 | 0.1 | 6.31
2022-08-23 13:57 | 38.0577 | -122.116 | 7.6033 | 96.6083 | 2.5017 | 0.63417 | 14.4417 | 7.96 | 28588.0833 | 22.1425 | 1.69 | 1.22 | 3.22 | 0.07 | 6.2
2022-08-23 13:58 | 38.0579 | -122.1162 | 7.58 | 96.3833 | 2.2542 | 0.57333 | 13.725 | 7.9533 | 28713.6667 | 22.1575 | 1.45 | 1.2 | 2.87 | 0.04 | 5.55
2022-08-23 13:59 | 38.0578 | -122.116 | 7.5692 | 96.175 | 2.5092 | 0.63833 | 13.6667 | 7.95 | 28809.5833 | 22.0983 | 1.54 | 1.17 | 3.16 | 0.04 | 5.92
2022-08-23 14:00 | 38.0577 | -122.1158 | 7.5867 | 96.4667 | 2.3167 | 0.58917 | 13.4333 | 7.9575 | 28709.9167 | 22.17 | 1.53 | 1.2 | 2.99 | 0.02 | 5.73
2022-08-23 14:01 | 38.0577 | -122.1156 | 7.5917 | 96.6333 | 2.325 | 0.5925 | 13.325 | 7.96 | 28652.75 | 22.215 | 1.57 | 1.18 | 3.03 | 0.05 | 5.83
2022-08-23 14:02 | 38.0577 | -122.1155 | 7.5892 | 96.6417 | 2.445 | 0.62167 | 13.0333 | 7.9592 | 28727.9167 | 22.2317 | 1.58 | 1.16 | 3.11 | 0.06 | 5.91
2022-08-23 14:03 | 38.0576 | -122.1153 | 7.5625 | 96.05 | 2.6975 | 0.685 | 12.6667 | 7.9525 | 29000.5833 | 22.0417 | 1.53 | 1.15 | 3.27 | 0.05 | 6
2022-08-23 14:04 | 38.0575 | -122.1156 | 7.5882 | 96.6182 | 2.4964 | 0.63364 | 13.1727 | 7.9518 | 28716.9091 | 22.2273 | 1.58 | 1.18 | 3.35 | 0.03 | 6.14
2022-08-23 14:05 | 38.0567 | -122.1153 | 7.6108 | 97.0083 | 2.3725 | 0.60417 | 13.7417 | 7.96 | 28509.1667 | 22.3283 | 1.54 | 1.2 | 3.1 | 0.05 | 5.88
2022-08-23 14:06 | 38.0549 | -122.1141 | 7.5783 | 96.3333 | 2.8192 | 0.71417 | 12.5917 | 7.9558 | 29053.75 | 22.0758 | 1.69 | 1.15 | 3.3 | 0.06 | 6.21
2022-08-23 14:07 | 38.053 | -122.1128 | 7.6108 | 96.7083 | 3.07 | 0.7775 | 12.1917 | 7.96 | 29296.75 | 21.9992 | 1.85 | 1.11 | 3.75 | 0.07 | 6.78
2022-08-23 14:08 | 38.0511 | -122.1118 | 7.665 | 97.65 | 3.8 | 0.95917 | 11.65 | 7.9675 | 29561.3333 | 22.0817 | 2.19 | 1.01 | 4.56 | 0.17 | 7.93
2022-08-23 14:09 | 38.0494 | -122.1103 | 7.7392 | 98.8333 | 4.3367 | 1.095 | 10.4667 | 7.9783 | 30072.8333 | 22.0933 | 2.6 | 0.93 | 5.64 | 0.1 | 9.27
2022-08-23 14:10 | 38.0487 | -122.1078 | 7.8033 | 99.75 | 4.6583 | 1.175 | 10.5583 | 7.9867 | 29933.5833 | 22.1792 | 2.95 | 0.89 | 6.09 | 0.2 | 10.13
2022-08-23 14:11 | 38.049 | -122.105 | 7.7533 | 99.05 | 4.2467 | 1.0717 | 12.8667 | 7.9825 | 30190.5833 | 22.1058 | 2.87 | 0.91 | 6.02 | 0.16 | 9.96
2022-08-23 14:12 | 38.0494 | -122.1022 | 7.6775 | 97.9 | 3.9725 | 1.0033 | 12.4 | 7.97 | 30282.8333 | 21.9658 | 2.26 | 1 | 5.23 | 0.06 | 8.55
2022-08-23 14:13 | 38.0499 | -122.0994 | 7.7208 | 98.5333 | 4.2858 | 1.08 | 11.4917 | 7.9792 | 30223.3333 | 22.0367 | 2.57 | 0.95 | 5.76 | 0.08 | 9.36
2022-08-23 14:14 | 38.0504 | -122.0967 | 7.7233 | 98.5 | 4.05 | 1.0225 | 10.8917 | 7.9767 | 29951.4167 | 22.055 | 2.59 | 0.91 | 5.58 | 0.12 | 9.2
2022-08-23 14:15 | 38.0508 | -122.0948 | 7.688 | 97.86 | 3.64 | 0.92 | 11.84 | 7.97 | 29619.2 | 22.012 | 2.26 | 1.02 | 4.73 | 0.14 | 8.14